## 1. Pilot project
Busch-free@home pakketten t.b.v. Slimwonen projecten voor de gehele bouwkolom
1. Basispakket Busch-free@home Pilotproject
Pakket: | Pilot | Schakelmateriaal: Busch-Balance SI alpinwit / Futere Linear studiowit
Productcode | 6299-0-1062 | Type: 6299-NL-DCS-PILOT
Aantal | Productnummer | Omschrijving | Functie
1 | 6201/640.1 | FaH voeding 640ma DIN-rail | Voeding access point (centrale computer)
1 | 6200 AP | FaH system access point 230V opbouw | Centrale aansturing
1 | 6254/0.6 | FaH verwarmingsactor 230V 6-v DIN-rail | Verwarmingscomputer
1 | 6224/2.0 | FaH thermostaat inbouw sokkel | Slimme kamerthermostaat
1 | 6211/1.1 | FaH sensor/schakelaar 1/1-v 10A inbouw | Sturing verwarming
9 | 6211/1.1 | FaH sensor/schakelaar 1/1-v 10A inbouw | Enkelvoudige lichtschakelaar
5 | 6211.2.2 | FaH sensor/schakelaar 2/2-v 4A inbouw | Dubbele lichtschakelaar
1 | 6221/1.0 | FaH sensor 1-voudig | Huis verlaten scene schakelaar
1 | 6241/2.0 U | FaH binaire ingang 2-voudig inbouwpil | Signaalomzetter tussen rookmelder en FaH-systeem
Zowel de 1-voudig en/of 2-voudig inbouw sensor en/of sensor/schakelaar hebben ieder een eigen inbouwdoos nodig van minimaal 40mm diep.
De bestaande 220V bedrading sluit men hierop aan.

## 2. Kleine woning-appartement
Busch-free@home pakketten t.b.v. Slimwonen projecten voor de gehele bouwkolom
2. Basispakket Busch-free@home Structuele Implementatie Kleine woningen / appartementen
Pakket: | Kleine woning | Schakelmateriaal: Busch-Balance SI alpinwit / Futere Linear studiowit
Productcode | 6299-0-1063 | Type: 6299-NL-DCS-KLEIN
T.b.v: | Kleine woningen / appartementen, basissegment (3 lichtpunten woonkamer/keuken, 1-slaapkamer, geen trap)
Aantal | Productnummer | Omschrijving | Functie
1 | 6201/640.1 | FaH voeding 640ma DIN-rail | Voeding access point (centrale computer)
1 | 6200 AP | FaH system access point 230V opbouw | Centrale aansturing
1 | 6254/0.6 | FaH verwarmingsactor 230V 6-v DIN-rail | Verwarmingscomputer
1 | 6224/2.0 | FaH thermostaat inbouw sokkel | Slimme kamerthermostaat
1 | 6211/1.1 | FaH sensor/schakelaar 1/1-v 10A inbouw | Sturing verwarming
6 | 6211/1.1 | FaH sensor/schakelaar 1/1-v 10A inbouw | Enkelvoudige lichtschakelaar
4 | 6211.2.2 | FaH sensor/schakelaar 2/2-v 4A inbouw | Dubbele lichtschakelaar
1 | 6221/1.0 | FaH sensor 1-voudig | Huis verlaten scene schakelaar
1 | 6241/2.0 U | FaH binaire ingang 2-voudig inbouwpil | Signaalomzetter tussen rookmelder en FaH-systeem
3 | 20 EUCBL-214 | Reflex SI wcd met indicator led Alpinwit | Schakelbare wandcontactdoos
Zowel de 1-voudig en/of 2-voudig inbouw sensor en/of sensor/schakelaar hebben ieder een eigen inbouwdoos nodig van minimaal 40mm diep.
De bestaande 220V bedrading sluit men hierop aan.
Deze heeft ook een ABB Productcode 6299-0-1070 (Small woning)

## 3. Standaard woning
Busch-free@home pakketten t.b.v. Slimwonen projecten voor de gehele bouwkolom
3. Basispakket Busch-free@home Structuele Implementatie Standaard woningen
Pakket: | Standaard | Schakelmateriaal: Busch-Balance SI alpinwit / Futere Linear studiowit
Productcode | 6299-0-1065 | Type: 6299-NL-DCS-STANDAARD
T.b.v: | Standaard woning, basis - tot middensegment (3 lichtpunten woonkamer/keuken, 3-slaapkamers)
Aantal | Productnummer | Omschrijving | Functie
1 | 6201/640.1 | FaH voeding 640ma DIN-rail | Voeding access point (centrale computer)
1 | 6200 AP | FaH system access point 230V opbouw | Centrale aansturing
1 | 6254/0.6 | FaH verwarmingsactor 230V 6-v DIN-rail | Verwarmingscomputer
1 | 6224/2.0 | FaH thermostaat inbouw sokkel | Slimme kamerthermostaat
1 | 6211/1.1 | FaH sensor/schakelaar 1/1-v 10A inbouw | Sturing verwarming
8 | 6211/1.1 | FaH sensor/schakelaar 1/1-v 10A inbouw | Enkelvoudige lichtschakelaar
7 | 6211.2.2 | FaH sensor/schakelaar 2/2-v 4A inbouw | Dubbele lichtschakelaar
1 | 6221/1.0 | FaH sensor 1-voudig | Huis verlaten scene schakelaar
1 | 6241/2.0 U | FaH binaire ingang 2-voudig inbouwpil | Signaalomzetter tussen rookmelder en FaH-systeem
3 | 20 EUCBL-214 | Reflex SI wcd met indicator led Alpinwit | Schakelbare wandcontactdoos
Zowel de 1-voudig en/of 2-voudig inbouw sensor en/of sensor/schakelaar hebben ieder een eigen inbouwdoos nodig van minimaal 40mm diep.
De bestaande 220V bedrading sluit men hierop aan.
Deze heeft ook een ABB Productcode 6299-0-1071 (Medium woning)

## 4. Grote woning
Busch-free@home pakketten t.b.v. Slimwonen projecten voor de gehele bouwkolom
4. Basispakket Busch-free@home Structuele Implementatie Grote woningen
Pakket: | Groot | Schakelmateriaal: Busch-Balance SI alpinwit / Futere Linear studiowit
Productcode | 6299-0-1067 | Type: 6299-NL-DCS-GROOT
T.b.v: | Grote woning, midden - tot hoogsegment (4 lichtpunten woonkamer/keuken, 5-slaapkamers)
Aantal | Productnummer | Omschrijving | Functie
1 | 6201/640.1 | FaH voeding 640ma DIN-rail | Voeding access point (centrale computer)
1 | 6200 AP | FaH system access point 230V opbouw | Centrale aansturing
1 | 6254/0.6 | FaH verwarmingsactor 230V 6-v DIN-rail | Verwarmingscomputer
1 | 6224/2.0 | FaH thermostaat inbouw sokkel | Slimme kamerthermostaat
1 | 6211/1.1 | FaH sensor/schakelaar 1/1-v 10A inbouw | Sturing verwarming
9 | 6211/1.1 | FaH sensor/schakelaar 1/1-v 10A inbouw | Enkelvoudige lichtschakelaar
8 | 6211.2.2 | FaH sensor/schakelaar 2/2-v 4A inbouw | Dubbele lichtschakelaar
1 | 6221/1.0 | FaH sensor 1-voudig | Huis verlaten scene schakelaar
1 | 6241/2.0 U | FaH binaire ingang 2-voudig inbouwpil | Signaalomzetter tussen rookmelder en FaH-systeem
3 | 20 EUCBL-214 | Reflex SI wcd met indicator led Alpinwit | Schakelbare wandcontactdoos
Zowel de 1-voudig en/of 2-voudig inbouw sensor en/of sensor/schakelaar hebben ieder een eigen inbouwdoos nodig van minimaal 40mm diep.
De bestaande 220V bedrading sluit men hierop aan.
Deze heeft ook een ABB Productcode 6299-0-1072 (Grote woning)