## 2-Kamerwoning
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-01 Hal Voordeur 1.1 (2-Kamerwoning)
1 | 6221/2.0WL | Sensoreenheid 2-Voudig | - | busch-free-home | 97 | 97
Toets-1: Centraal woning IN
Toets-2: Centraal woning UIT
2 | 6230-20-214 | Bedieningswip 2-Voudig (Word als halve wip geleverd, vandaar 2-stuks) | Alpine Wit | busch-free-home | 2.3 | 4.6
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-3: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-4: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Pos-02 Toilet 1.2
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
0 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor (B) | - | busch-free-home | 112 | 0
Moduul-A: Schakelen verlichting toilet
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
Pos-03 Badkamer 1.3
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
0 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor (B) | - | busch-free-home | 112 | 0
Moduul-A: Schakelen verlichting badkamer
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-04 Woonkamer 1.4
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
1 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 189
1 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 5.61
Pos-05 Keuken 1.5
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-06 Balkon of Terras 1.6
1 | 6211/2.2WL | Sensor/schakelactor 2/2-Voudig | - | busch-free-home | 117 | 117
Toets-1: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Toets-2: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
1 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 2.45
Pos-07 Slaapkamer 1.7
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
RK-1 Algemeen
1 | 6200AP101 | Systeem Access Point bedraad + draadloos | - | busch-free-home | 326 | 326
0 | 6200AP1WL | Externe antenne | - | busch-free-home | 37.1 | 0
0 | 6228 | Weerstation | - | busch-free-home | 520 | 0
0 | 83221AP611 | Busch-free-home-Panel 7" (Geschikt voor video-intercom) | - | busch-free-home | 847 | 0
0 | 6226-611 | Busch-free-home-Panel 4,3" (Niet geschikt voor video-intercom) | - | busch-free-home | 405 | 0
0 | 6254/0.6 | REG-Verwarmingsactor 6-Voudig | REG | KNX-Bedraad | 172 | 0
0 | 6254/0.12 | REG-Verwarmingsactor 12-Voudig | REG | KNX-Bedraad | 294 | 0
1 | 6164/10-102 | Thermo Electrisch Ventielaandrijving 230Vac | - | busch-free-home | 38.76 | 38.76
0 | 6164/10-102 | Thermo Electrisch Ventielaandrijving 24Vac | - | busch-free-home | 38.76 | 0
0 | 6190/49-101 | Verwarming Transformator 230Vac naar 2-uitgangen-24Vac | - | busch-free-home | 132 | 0
|  | Totaal t.b.v. Woning |  |  |  | 2042.41
|  | Totaal t.b.v. RK-1 |  |  |  | 364.76
|  | Bruto Totaal |  |  |  | 2407.17

## 3-Kamerwoning
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-01 Hal Voordeur 1.1 (3-Kamerwoning)
1 | 6221/2.0WL | Sensoreenheid 2-Voudig | - | busch-free-home | 97 | 97
Toets-1: Centraal woning IN
Toets-2: Centraal woning UIT
2 | 6230-20-214 | Bedieningswip 2-Voudig (Word als halve wip geleverd, vandaar 2-stuks) | Alpine Wit | busch-free-home | 2.3 | 4.6
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-3: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-4: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Pos-02 Toilet 1.2
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
0 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor (B) | - | busch-free-home | 112 | 0
Moduul-A: Schakelen verlichting toilet
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
Pos-03 Badkamer 1.3
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
0 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor (B) | - | busch-free-home | 112 | 0
Moduul-A: Schakelen verlichting badkamer
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-04 Woonkamer 1.4
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
1 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 189
1 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 5.61
Pos-05 Keuken 1.5
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-06 Balkon of Terras 1.6
1 | 6211/2.2WL | Sensor/schakelactor 2/2-Voudig | - | busch-free-home | 117 | 117
Toets-1: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Toets-2: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
1 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 2.45
Pos-07 Slaapkamer 1.7
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Pos-08 Slaapkamer 1.8
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
RK-1 Algemeen
1 | 6200AP101 | Systeem Access Point bedraad + draadloos | - | busch-free-home | 326 | 326
0 | 6200AP1WL | Externe antenne | - | busch-free-home | 37.1 | 0
0 | 6228 | Weerstation | - | busch-free-home | 520 | 0
0 | 83221AP611 | Busch-free-home-Panel 7" (Geschikt voor video-intercom) | - | busch-free-home | 847 | 0
0 | 6226-611 | Busch-free-home-Panel 4,3" (Niet geschikt voor video-intercom) | - | busch-free-home | 405 | 0
0 | 6254/0.6 | REG-Verwarmingsactor 6-Voudig | REG | KNX-Bedraad | 172 | 0
0 | 6254/0.12 | REG-Verwarmingsactor 12-Voudig | REG | KNX-Bedraad | 294 | 0
1 | 6164/10-102 | Thermo Electrisch Ventielaandrijving 230Vac | - | busch-free-home | 38.76 | 38.76
0 | 6164/10-102 | Thermo Electrisch Ventielaandrijving 24Vac | - | busch-free-home | 38.76 | 0
0 | 6190/49-101 | Verwarming Transformator 230Vac naar 2-uitgangen-24Vac | - | busch-free-home | 132 | 0
|  | Totaal t.b.v. Woning |  |  |  | 2421.76
|  | Totaal t.b.v. RK-1 |  |  |  | 364.76
|  | Bruto Totaal |  |  |  | 2786.52

## 4-Kamerwoning
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-01 Hal Voordeur 1.1 (4-Kamerwoning)
1 | 6221/2.0WL | Sensoreenheid 2-Voudig | - | busch-free-home | 97 | 97
Toets-1: Centraal woning IN
Toets-2: Centraal woning UIT
2 | 6230-20-214 | Bedieningswip 2-Voudig (Word als halve wip geleverd, vandaar 2-stuks) | Alpine Wit | busch-free-home | 2.3 | 4.6
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-3: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-4: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Pos-02 Toilet 1.2
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
0 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor (B) | - | busch-free-home | 112 | 0
Moduul-A: Schakelen verlichting toilet
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
Pos-03 Badkamer 1.3
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
0 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor (B) | - | busch-free-home | 112 | 0
Moduul-A: Schakelen verlichting badkamer
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-04 Woonkamer 1.4
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
1 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 189
1 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 5.61
Pos-05 Keuken 1.5
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-06 Balkon of Terras 1.6
1 | 6211/2.2WL | Sensor/schakelactor 2/2-Voudig | - | busch-free-home | 117 | 117
Toets-1: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Toets-2: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
1 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 2.45
Pos-07 Slaapkamer 1.7
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Pos-08 Slaapkamer 1.8
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-09 Slaapkamer 1.9
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-3
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-3
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-3
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-3
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
RK-1 Algemeen
1 | 6200AP101 | Systeem Access Point bedraad + draadloos | - | busch-free-home | 326 | 326
0 | 6200AP1WL | Externe antenne | - | busch-free-home | 37.1 | 0
0 | 6228 | Weerstation | - | busch-free-home | 520 | 0
0 | 83221AP611 | Busch-free-home-Panel 7" (Geschikt voor video-intercom) | - | busch-free-home | 847 | 0
0 | 6226-611 | Busch-free-home-Panel 4,3" (Niet geschikt voor video-intercom) | - | busch-free-home | 405 | 0
0 | 6254/0.6 | REG-Verwarmingsactor 6-Voudig | REG | KNX-Bedraad | 172 | 0
0 | 6254/0.12 | REG-Verwarmingsactor 12-Voudig | REG | KNX-Bedraad | 294 | 0
1 | 6164/10-102 | Thermo Electrisch Ventielaandrijving 230Vac | - | busch-free-home | 38.76 | 38.76
0 | 6164/10-102 | Thermo Electrisch Ventielaandrijving 24Vac | - | busch-free-home | 38.76 | 0
0 | 6190/49-101 | Verwarming Transformator 230Vac naar 2-uitgangen-24Vac | - | busch-free-home | 132 | 0
|  | Totaal t.b.v. Woning |  |  |  | 2801.11
|  | Totaal t.b.v. RK-1 |  |  |  | 364.76
|  | Bruto Totaal |  |  |  | 3165.87

## 5-Kamerwoning
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-01 Hal Voordeur 1.1 (5-Kamerwoning)
1 | 6221/2.0WL | Sensoreenheid 2-Voudig | - | busch-free-home | 97 | 97
Toets-1: Centraal woning IN
Toets-2: Centraal woning UIT
2 | 6230-20-214 | Bedieningswip 2-Voudig (Word als halve wip geleverd, vandaar 2-stuks) | Alpine Wit | busch-free-home | 2.3 | 4.6
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-3: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-4: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Pos-02 Toilet 1.2
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
0 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor (B) | - | busch-free-home | 112 | 0
Moduul-A: Schakelen verlichting toilet
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
Pos-03 Badkamer 1.3
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
0 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor (B) | - | busch-free-home | 112 | 0
Moduul-A: Schakelen verlichting badkamer
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
2 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 4.9
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-04 Woonkamer 1.4
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
1 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 189
1 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 5.61
Pos-05 Keuken 1.5
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Moduul-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop (plaatsing bij afzuig ventilator)
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-06 Balkon of Terras 1.6
1 | 6211/2.2WL | Sensor/schakelactor 2/2-Voudig | - | busch-free-home | 117 | 117
Toets-1: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Toets-2: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
1 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 2.45
Pos-07 Slaapkamer 1.7
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Pos-08 Slaapkamer 1.8
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-09 Slaapkamer 1.9
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-3
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-3
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-3
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-3
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-10 Slaapkamer 1.10
1 | 6212/1.1WL | Sensor/dimactor 1/1-Voudig | - | busch-free-home | 153 | 153
1 | 6211/2.1WL | Sensor/schakelactor 2/1-Voudig | - | busch-free-home | 107 | 107
1 | 6213/1.1WL | Sensor/jalouzieactor 2/1-Voudig (B) | - | busch-free-home | 112 | 112
Toets-1: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-4
Toets-2: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-4
Toets-3: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-4
Toets-4: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-4
Toets-5: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-4
Toets-6: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-4
3 | 6230-10-214 | Bedieningswip 1-Voudig | Alpine Wit | busch-free-home | 2.45 | 7.35
0 | 6224/2.0WL | Ruimtetemperatuurregeling (Sturing via REG 6254/0.6 of 6254/0.12) | - | busch-free-home | 140.5 | 0
0 | 6224/2.1WL | Ruimtetemperatuurregeling/verwarmingsactor (Thermische ventiel 220V) | - | busch-free-home | 189 | 0
0 | 6235-914 | Centraalplaat | Alpine Wit | busch-free-home | 5.61 | 0
RK-1 Algemeen
1 | 6200AP101 | Systeem Access Point bedraad + draadloos | - | busch-free-home | 326 | 326
0 | 6200AP1WL | Externe antenne | - | busch-free-home | 37.1 | 0
0 | 6228 | Weerstation | - | busch-free-home | 520 | 0
0 | 83221AP611 | Busch-free-home-Panel 7" (Geschikt voor video-intercom) | - | busch-free-home | 847 | 0
0 | 6226-611 | Busch-free-home-Panel 4,3" (Niet geschikt voor video-intercom) | - | busch-free-home | 405 | 0
0 | 6254/0.6 | REG-Verwarmingsactor 6-Voudig | REG | KNX-Bedraad | 172 | 0
0 | 6254/0.12 | REG-Verwarmingsactor 12-Voudig | REG | KNX-Bedraad | 294 | 0
1 | 6164/10-102 | Thermo Electrisch Ventielaandrijving 230Vac | - | busch-free-home | 38.76 | 38.76
0 | 6164/10-102 | Thermo Electrisch Ventielaandrijving 24Vac | - | busch-free-home | 38.76 | 0
0 | 6190/49-101 | Verwarming Transformator 230Vac naar 2-uitgangen-24Vac | - | busch-free-home | 132 | 0
|  | Totaal t.b.v. Woning |  |  |  | 3180.46
|  | Totaal t.b.v. RK-1 |  |  |  | 364.76
|  | Bruto Totaal |  |  |  | 3545.22